Меры предосторожности при использовании электронагревательных приборов Уважаемые жители сельского поселения Сосновка! Знание и соблюдение простых правил противопожарной безопасности позволит обезопасить себя и свою семью, а также сохранить Ваш домашний очаг. Администрация сельского поселения Сосновка рекомендует жителям внимательнее отнестись к соблюдению правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов, а именно: - внимательно изучите инструкцию по эксплуатации электроприбора, впоследствии не нарушайте требований, изложенных в ней; - помните, что у каждого прибора есть свой срок эксплуатации, который в среднем составляет около 10 лет; - использование его свыше установленного срока может привести к печальным последствиям; - систематически проводите проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя; - следите за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонтируйте и заменяйте детали, если они вышли из строя; - меняйте предохранители, разболтавшиеся или деформированные штекеры; - используйте приборы, изготовленные только промышленным способом, ни при каких обстоятельствах не использовать поврежденные, самодельные или «кустарные» электрообогреватели; - избегайте перегрузки на электросеть, в случае включения сразу нескольких мощных потребителей энергии; - убедитесь, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара; - не оставляйте включенным электрообогреватели на ночь и не используйте их для сушки вещей; - не позволяйте детям играть с такими устройствами; - установите электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок или мебели; - ставить прибор следует на пол; - в случае с конвекторами, их можно крепить на специальных подставках на небольшом расстоянии от пола. - не используйте обогреватель в помещении с лакокрасочными материалами, растворителями и другими воспламеняющимися жидкостями; - нельзя устанавливать электрообогреватель в захламленных и замусоренных помещениях; - регулярно очищайте обогреватель от пыли — она тоже может стать причиной воспламенения; - не размещайте сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия; - нельзя ставить на провода тяжелые предметы (например, мебель), иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара. Помните, пожар легче предотвратить, чем сожалеть о его последствиях. Берегите себя и своих близких. Не забывайте про своих детей будьте внимательны по отношению к ним, не оставляйте их одних без присмотра.

О фактах несоблюдения требований пожарной безопасности обращаться в администрацию сельского поселения Сосновка, по адресу:  п.Сосновка, ул. Школьная, д.1, тел. (34670) 46-903.

Помните!

Соблюдение мер пожарной безопасности –
это залог вашего благополучия,
сохранности вашей жизни и жизни ваших близких!

Пожар легче предупредить, чем потушить!